## 竣工届１
様式第11号（第21条関係） | [13 empty] | 給水装置工事検査（自主検査）結果報告書
作成日 年 月 日
給水装置工事竣工届（給水台帳）
[14 empty] | 名称（決定） | [5 empty] | 竣工検査後 給水開始 ・ 閉栓
[10 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 検 査 担 当 |  | 給水装置工事主任技術者
箕輪町長
[14 empty] | 検査種別及び項目 |  |  |  | 検 査 の 内 容 |  |  |  |  | 適合確認月日 | 備 考
| 下記のとおり現地検査の結果、当該給水装置が構造・材質基準に適合していることを | [12 empty] | 屋外の検査 | １．分岐部～止水栓 |  |  | ・耐圧試験による漏水の確認、指定材料の使用及び施工状況 |  |  |  |  | ・
| 確認しましたので竣工検査を申請します。 | [16 empty] | ・埋戻しは入念な施工で、十分な締固めがされていること。 |  |  |  |  | ・
[18 empty] | ・舗装、非舗装道路の復旧が適正であること。 |  |  |  |  | ・
| 指定給水装置工事事業者 | [13 empty] | ２．止水栓、メーター |  |  | ・逆付け、片寄りがなく水平に取り付けられていること。 |  |  |  |  | ・
| 住 所 | [5 empty] | 商号又は名称 | [10 empty] | ・設置場所が適正で検針、取替に支障のないこと。 |  |  |  |  | ・
[18 empty] | ・止水栓の操作、盗水防止キャップ取付けに支障のないこと。 |  |  |  |  | ・
[15 empty] | ３．埋設深さ |  |  | ・所定の深さが確保されていること。 |  |  |  |  | ・
| 許可番号 |  | 年 月 日付 |  |  | み水指令第 号 | [8 empty] | ４．管延長 |  |  | ・竣工図面と整合すること。 |  |  |  |  | ・
[15 empty] | ５．きょう・ます類 |  |  | ・傾きがないこと、及び設置基準に適合すること。 |  |  |  |  | ・
| ふりがな |  |  |  |  | ふりがな | [11 empty] | ・弁・栓類のスピンドルが中心にあること。 |  |  |  |  | ・
| 装置所有者 |  |  |  |  | 使 用 者 | [7 empty] | 配管 | １．配管 |  |  | ・延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること。 |  |  |  |  | ・
[18 empty] | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連 |  |  |  |  | ・
| 設置場所 |  | 箕輪町大字 | [14 empty] | 結されていないこと。
[18 empty] | ・配管の口径、経路、構造等が適切であること。 |  |  |  |  | ・
| 工事種別 |  | 新設 ・ 改造 ・ その他 |  |  | 給水種別 |  |  | 直結・受水槽（ ） | [8 empty] | ・水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措 |  |  |  |  | ・
置がなされていること。
| 用途別 |  | 一般用（住宅・集合住宅・分譲）・営業用（工場・店舗・その他） | [14 empty] | ・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保がな |  |  |  |  | ・
されていること。
| 工 期 |  | ～ |  |  | 竣工年月日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | ・クロスコネクションがなされていないこと。 |  |  |  |  | ・
[15 empty] | ２．接合 |  |  | ・適切な接合が行われていること。 |  |  |  |  | ・
| 案内図 | [11 empty] | 方位 |  | ３．管種 |  |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。 |  |  |  |  | ・
[14 empty] | 給水用具 | １．給水用具 |  |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。 |  |  |  |  | ・
[15 empty] | ２．接続 |  |  | ・適切な接合が行われていること。 |  |  |  |  | ・
[15 empty] | ３．吐水口空間の測定 |  |  | ・吐水口と越流面との位置関係の確認を行うこと。 |  |  |  |  | ・
[15 empty] | （受水槽） | [7 empty] | ・
・
[14 empty] | 機能検査 |  |  |  | 通水した後、各給水用具から放流し、メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態などについて確認すること。 |  |  |  |  | ・
[14 empty] | 耐圧検査 |  |  |  | 一定の水圧（１Mpaを10分間以上）による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認すること。 |  |  |  |  | ・
[14 empty] | 水質の確認 |  |  |  | 臭気、異物、残留塩素の有無。 ㎎/ｌ |  |  |  |  | ・
[14 empty] | 需要者への情報提供 |  |  |  | 定期点検等維持管理の説明が十分されていること。 |  |  |  |  | ・
給水装置工事竣工検査結果書
[15 empty] | 竣工検査実施日 |  | 月 日 |  | 検査員氏名 |  |  | 立会人氏名
| 新規加入 |  |  | メーター交付 | 口径 |  |  | 加入金 |  |  | 台帳 | 自然圧 |  |  | 検査所見
| 名義変更 |  |  | メーター取替 | [10 empty] | 改善指示事項
[5 empty] | 番号 |  |  | 手数料 |  |  | 管理係 | 水圧図
| 権利移転 |  |  | 口径変更 | [10 empty] | 上記工事の竣工検査を行った結果、 合格 ・ 不合格 でした。

## 竣工届２(横)
竣工平面図（戸別配管図） |  |  | 竣工立面図（戸別配管図）
許可番号 | 装置所有者 |  | 許可番号 | 装置所有者
指定給水装置工事事業者 |  |  | 指定給水装置工事事業者
|  | 方 位 |  |  | 方 位

## 竣工届２(縦)
竣工 戸別配管図
許可番号 | 装置所有者
指定給水装置工事事業者
平面図
方 位
立面図
方 位

## 竣工届３（精算書）
給 水 装 置 工 事 精 算 書
使 用 材 料 一 覧 表
名 称 | 規格・材質 | 単位 | 変更数量 | 当初数量 | 製造者名 | 備 考
工 事 等 の 費 用 （ 精 算 ）
Ａ．純工事費 |  | 許可申請から大幅変更があった場合
Ｂ．諸経費 |  | 変更点
Ｃ．設計事務費
Ｄ．工事価格（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） | 0
Ｅ．検査手数料 | 記入不要 | 理由
Ｆ．消費税（Ｄ×１０％） | 0
Ｇ．その他の費用
合計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ） | 0
当初見積額
増 ・ 減 | 0