別紙1

特定施設の構造

| 施 設 名 （特定施設番号） | （ ） | （ ） | （ ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  |  |  |
| 主要寸法 |  |  |  |
| 能 力 |  |  |  |
| 設 置 数 | 基 | 基 | 基 |
| 新設変更の着手予定 完 成 予 定 使用開始予定 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
| その他参考事項 |  |  |  |

別紙2

特定施設の使用の方法

| 施 設 名 （特定施設番号） | （ ） | （ ） | （ ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 使 用 時 間 | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （ 時間／日） | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （ 時間／日） | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （ 時間／日） |
| 季節的変動の概要 |  |  |  |
| 原材料の種類 一日当たり使用量 及び使用方法 |  |  |  |
| 排水・残渣等の扱い |  |  |  |
| その他参考事項 |  |  |  |

別紙3

汚水等の処理の方法

| 汚水処理施設名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 着 工 予 定 完 成 予 定 使用開始予定 |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
| 汚水処理設備概要 | 汚水処理の方法 |  |  |  |
|  | 種類・型式 |  |  |  |
|  | 能 力 |  |  |  |
| 汚水処理施設の 使 用 時 間 |  | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （ 時間／日） | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （ 時間／日） | 時から 時まで 連続・ 時間ごと （ 時間／日） |
| 季節的変動の概要 |  |  |  |  |
| 汚水の処理に要する薬品等消耗資材の一日当たり用途別使用量 |  |  |  |  |
| 残渣の量及びその 処 理 方 法 |  |  |  |  |
| 排 除 場 所 |  |  |  |  |
| その他の参考事項 |  |  |  |  |

別紙４

下水の量および水質

| 排水口番号 |  |  |  |  |  |  | （参考） 下水排除基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下水排除量（m3／日） |  |  | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 |  |
| 下水排除基準適用物質 |  | 単位 |  |  |  |  | 許容限度 |
| 水温 |  | ℃ |  |  |  |  | 45 |
| 水素イオン濃度（pH） |  |  |  |  |  |  | 5～9 |
| ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 | 鉱油類 | mg/L |  |  |  |  | 5 |
|  | 動植物油脂類 | mg/L |  |  |  |  | 30 |
| よう素消費量 |  | mg/L |  |  |  |  | 220 |
| アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素等含有量 |  | mg/L |  |  |  |  | 380 |
| 生物化学的酸素要求量（BOD） |  | mg/L |  |  |  |  | 600 |
| 浮遊物質量（SS） |  | mg/L |  |  |  |  | 600 |
| 窒素含有量 |  | mg/L |  |  |  |  | 240 |
| りん含有量 |  | mg/L |  |  |  |  | 32 |
| カドミウム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 0.03 |
| シアン化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 0.5 |
| 有機りん化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 1 |
| 鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 0.1 |
| 六価クロム化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 0.3 |
| ひ素及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 0.1 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 0.003 |
| アルキル水銀化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル（PCB） |  | mg/L |  |  |  |  | 0.003 |
| トリクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.1 |
| テトラクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.1 |
| ジクロロメタン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.2 |
| 四塩化炭素 |  | mg/L |  |  |  |  | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | 1 |
| 1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L |  |  |  |  | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.06 |
| 1,3-ジクロロプロペン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.02 |
| チウラム |  | mg/L |  |  |  |  | 0.06 |
| シマジン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.03 |
| チオベンカルブ |  | mg/L |  |  |  |  | 0.2 |
| ベンゼン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.1 |
| セレン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.1 |
| ほう素 |  | mg/L |  |  |  |  | 10 |
| ふっ素 |  | mg/L |  |  |  |  | 8 |
| 1,4-ジオキサン |  | mg/L |  |  |  |  | 0.5 |
| フェノール類 |  | mg/L |  |  |  |  | 5 |
| 銅及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 3 |
| 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 2 |
| 鉄及びその化合物（溶解性） |  | mg/L |  |  |  |  | 10 |
| マンガン及びその化合物(溶解性） |  | mg/L |  |  |  |  | 10 |
| クロム及びその化合物 |  | mg/L |  |  |  |  | 2 |
| ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L |  |  |  |  | 10 |
| 備考 下水道接続口が複数ある場合には接続口ごとに記載 |  |  |  |  |  |  |  |

別紙5

用途別用水使用量

| 用 途 区 分 | 平均用水量 （m3／日） | 最大用水量 （m3／日） | 水 源 種 別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計 |  |  |  |

備考

用途区分は、工場等の特定施設ごと及び一般工場用水、事務所系用水等に区分すること。